|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WHEELCHAIR** | **AHM#** | **INVACARE** | **DRIVE** | **HCPC** |
| Wheelchair,hsl Recl 22x18(spo) | WC075 | 250 lbs | NA | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 22x16 | WC073 | 250 lbs | NA | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 20x16 | WC072 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 18x18 | WC074 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 18x17 | WC071 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 16x18 | WC069 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 16x16 | WC070 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 14x16 | WC068 | 250 lbs | 250 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 14x14 | WC067 | 250 lbs | 250 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl Recl 14x12 | WC066 | 250 lbs | 250 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 22x18 | WC008 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 22x16 | WC005 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 20x18 | WC006 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 20x16 | WC007 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 18x18 | WC012 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 18x16 | WC011 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 16x18 (spo) | WC013 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 16x16 | WC010 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair,hsl 14x16 | WC009 | 250 lbs | 250 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Transport 19" | WC076 | 250 lbs | 250 lbs | E1038 |
| Wheelchair, std recl 20x16 | WC081 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, std recl 18x16 | WC080 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, std recl 16x16 | WC079 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std Hemi 22x18 | WC053 | 250 lbs | 300 lbs | K0002 |
| Wheelchair, Std Hemi 20x16 | WC052 | 250 lbs | 300 lbs | K0002 |
| Wheelchair, Std Hemi 18x16 | WC051 | 250 lbs | 300 lbs | K0002 |
| Wheelchair, Std Hemi 16x16 | WC050 | 250 lbs | 250 lbs | K0002 |
| Wheelchair, Std 22x16 | WC047 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std 20x20 | WC046 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std 20x16 | WC042 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std 18x18 | WC045 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std 18x16 | WC041 | 250 lbs | 300 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Std 16x16 | WC040 | 250 lbs | 250 lbs | K0001 |
| Wheelchair, Ped LWT 14x14 | WC038 | 250 lbs | 250 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Ped LWT 12x12 (SPO) | WC036 | 250 lbs | 250 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Ped 12x12 Reclin w/hdex | WC037 | 250 lbs | 250 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Ped 12x12 | WC035 | 250 lbs | 250 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt Hemi 18x18 (SPO) | WC032 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt Hemi 18x16 | WC031 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt Hemi 16x16 | WC030 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt 20x18 (SPO) | WC024 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt 20x16 | WC022 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt 18x16 | WC021 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt 16x18 (SPO) | WC023 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, Lwt 16x16 | WC020 | 250 lbs | 300 lbs | K0003 |
| Wheelchair, hsl Recl 20x20 | WC083 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Hsl Hemi 22x18 | WC054 | 350 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Hsl 18x16 to Transport | WC371 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Hsl 16x18 (spo) | WC004 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |
| Wheelchair, Hd 24x18 350lb | WC060 | 350 lbs | NA | K0007 |
| Wheelchair, Hd 22x18 Bariatric450lb | WC055 | NA | 450 lbs | K0007 |
| Wheelchair, Hd 22x18 350lb | WC043 | 350 lbs | 450 lbs | K0007 |
| Wheelchair hsl Recl 18x16 Drive | WC077 | 250 lbs | 300 lbs | K0004 |